УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Главная мед. ( взрослая пол-ка; детская пол-ка, стац ) |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Главная мед. сестраЛадоня Маргарита Виссарионовна44-31-71 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | ***Перчатки одноразовые стерильные и нестерильные*** |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Все расходы включены в цену |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | **по заявкам в течении 3-х рабочих дней (поставка до 25.12.2019 года)** |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | г. Иркутск, ул. Баумана,206 (1этаж); ул. Баумана,214а(1этаж); ул. Образцова,27 (цоколь); ул. Баумана 214а ( стоматология, 4 этаж,кааб. 401), ул. Ярославского,300 (4этаж). |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | По заявкам, в течении 3-х дней. До 25.12.19 г |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | ***Перчатки стерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые длина перчатки*** ***Русмедупак или эквивалент*** | Перчатки смотровые (диагностические) латексные для диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. продолжительных. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Длина перчатки не менее 240 мм. |  |  |
|  |  | XS ( 5-6 ) | пара |  |
|  |  | S ( 6-7) | пара | 128500 |
|  |  | M ( 7-8 ) | пара | 219500 |
|  |  | L ( 8-9 ) | пара | 40000 |
|  |  | XL 9 и более ) | пара |  |
| 2 | ***Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые длина перчатки 23-25 см******SFM или эквивалент*** | Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из натурального латекса для клинико- диагностических процедур. Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего синтетических покрытий. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина в области пальцев должна быть более 0,14 мм для обеспечения оптимальной защиты. Длина перчатки не менее 240 мм. |  |  |
|  |  | XS ( 5-6 ) | пара |  |
|  |  | S ( 6-7) | пара | 192000 |
|  |  | M ( 7-8 ) | пара | 134000 |
|  |  | L ( 8-9 ) | пара | 115000 |
|  |  | XL 9 и более ) | пара |  |
| 3 | ***Перчатки стерильные смотровые стоматологические латексные неопудренные текстурированные*** | Перчатки смотровые стоматологические из натурального латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения. Перчатки предназначены для применения в, стоматологическое лечение, требующее стерильности. Коэффициент AQL -1,5. Перчатки анатомической формы( разделение на правую и левую руки). Манжета перчатки должна быть с валиком. Длина манжеты 245 мм- 250 мм Толщина 0,14-0,18 мм. Поверхность должна быть полностью текстурированная, микрошероховатая поверхность по всей площади, для более комфортной работы с инструментами. Двойная хлорация Групповая упаковка должна быть с индикатором стерильности При производстве перчаток не должны использоваться ароматизаторы и отдушки Срок годности – не менее 5 лет. Остаточный срок хранения - не менее 80%. Наличие на упаковке условий безопасного хранения перчаток. Изделие должно быть зарегистрировано в Минздраве РФ и пройти сертификацию по системе ГОСТ РФ. Безопасность и качество перчаток должно подтверждаться сертификатом соответствия /(декларацией).  |  |  |
|  |  | XS ( 5-6 ) | пара | 0 |
|  |  | S ( 6-7) | пара | 0 |
|  |  | M ( 7-8 ) | пара | 0 |
|  |  | L ( 8-9 ) | пара | 0 |
|  |  | XL 9 и более ) | пара | 0 |
| 4 | ***Перчатки нестерильные смотровые стоматологические латексные неопудренные текстурированные*** | Перчатки смотровые стоматологические из натурального латекса стерильные неопудренные текстурированные одноразового применения. Перчатки предназначены для применения в стоматологическии. Коэффициент AQL -1,5. Перчатки неанатомической формы( без разделения на правую и левую руки). Манжета перчатки должна быть с валиком. Длина манжеты 245 мм- 250 мм Толщина 0,14 - 0,18 мм. Поверхность должна быть полностью текстурированная, микрошероховатая поверхность по всей площади, для более комфортной работы с инструментами. Двойная хлорация При производстве перчаток не должны использоваться ароматизаторы и отдушки Срок годности – не менее 5 лет. Остаточный срок хранения - не менее 80%. Наличие на упаковке условий безопасного хранения перчаток. Изделие должно быть зарегистрировано в Минздраве РФ и пройти сертификацию по системе ГОСТ РФ. Безопасность и качество перчаток должно подтверждаться сертификатом соответствия /(декларацией).  |  |  |
| 5 | ***Перчатки стерильные хирургические латексные текстурированные неопудренные*** ***Biogel Skinsense Indicator System или эквивалент*** | Перчатки стерильные неопудренные хирургические перчатки из неопрена с системой индикации прокола. 2 пары (4 шт) в одной стерильной заводской упаковке, внутренние перчатки ярко-синего цвета (или другого, контрастного по отношению к крови цвета сине-зелёного спектра) для визуализации прокола, наружные - светло-бежевых оттенков цвета. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных (с целью снижения нагрузки на кисть). Наружная поверхность внутренней перчатки гладкая. Толщина одного слоя перчаток на уровне манжеты – не менее 0,160 и не более 0,180 мм, на уровне середины ладони – не менее 0,180 и не более 0,210 мм, на уровне кончиков пальцев – не менее 0,200 и не более 0,220 мм. Края манжет должны быть снабжены укрепляющим валиком. Длина перчатки с манжетой не менее 280 мм. AQL (приемлемый уровень качества) по герметичности не более 1 и не менее -0,65 после упаковки перчаток. |  |  |
|  |  | 7,0 | пара |  |
|  |  | 7,5 | пара | 1000 |
|  |  | 8,0 | пара | 1000 |
| 6 | ***Перчатки стерильные хирургические текстурированные неопудренные Encore Non-Latex PI Hybrid или эквивалент*** | Перчатки хирургические из смеси синтетических материалов ( полиизопрен и полихлоропрен ) , что позволяет сохранить эластичность и прочность к механическим повреждениям , гиппоаллергенные ,стерильные . Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, хлорированная , внутренняя поверхность обработана (полиуретан ,силикон) для легкости смены и одевания перчатки. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,215 мм для обеспечения тактильной чувствительности. Цвет перчаток светло-бежевого спектра . Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 305 мм для исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. AQL - не более 0,65 .Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Манжета закатана в венчик с адгезивной полосой для предотвращения скатывания . |  |  |
|  |  | 7,5 | пар | 500 |
|  |  | 8,0 | пар | 500 |
| 7 | ***Перчатки стерильные хирургические текстурированные неопудренные длина перчатки не менее 280 см*** | Перчатки хирургические, стерильные из натурального высококачественного резинового латекса для непродолжительных оперативных вмешательств.  Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Должны быть от беловатого до слегка желтого цвета. Имеют анатомическую форму пальцев. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов, манжета с валиком. Толщина (одинарная) на пальцах 0,15 +/- 0,02 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Длина перчатки не менее 280 мм. |  |  |
|  |  | 7,0 | пар | 4800 |
|  |  | 7,5 | пар | 4000 |
|  |  | 8,5 | пар | 4000 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение (указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение (указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение (указать организацию 3)

|  |
| --- |
| Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ладоня М. В. /

 Подпись ФИО