ПРОТОКОЛ № 31907713146

**рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме**

**на поставку перчаток медицинских одноразовых (057-19)**

09.04.2019 г.

**Дата и время рассмотрения заявок:**  09 апреля 2019 г. в 10.00 часов.

**Место рассмотрения заявок:** г. Иркутск ул. Ярославского, 300, каб. 401.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 2 924 680,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 (4 этаж), ул. Баумана, 214А (2 этаж), ул. Баумана, 206 (1 этаж), ул. Академика Образцова, 27Ш (цоколь), ул. Партизанская, 74Ж (2 этаж).

**Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 25.12.2019г. Поставка товара по заявке Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

**Состав комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Юрисконсульт Рыморенко Я.Ю. |
| Член комиссии | Начальник экономического отдела Островская Т.Б. |
| Член комиссии | Экономист Козлов М.А. |

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Характеристика товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Перчатки стерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые Русмедупак или эквивалент | Стерильные Смотровые (диагностические) Латексные Текстурированные Неопудренные Одноразовые Для диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. продолжительных. Коэффициент AQL – 1. Внутренняя поверхность без покрытия.Текстура на всей поверхности. Длина перчатки не менее 240 мм.Толщина на кончиках пальцев, мм 0,16 ± 0,02,Толщина на ладони, мм 0,13 ± 0,02,Толщина манжеты, мм 0,11 ± 0,02.Стерилизация оксидом этилена. |  |  |
| Размер S ( 6-7) | пара | 34500 |
| Размер M ( 7-8 ) | пара | 75500 |
| Размер L ( 8-9 ) | пара | 5000 |
| 2 | Перчатки нестерильные смотровые (диагностические) латексные текстурированные неопудренные одноразовые SFM или эквивалент | Нестерильные Смотровые (диагностические) Латексные Текстурированные Неопудренные Одноразовые Низкоаллергенные Толщина 0,14-0,18 мм. Длина перчатки не менее 240 мм. |  |  |
| Размер S ( 6-7) | пара | 115000 |
| Размер M ( 7-8 ) | пара | 151000 |
| Размер L ( 8-9 ) | пара | 32000 |
| 3 | Перчатки стерильные хирургические латексные текстурированные неопудренные Biogel Skinsense Indicator System или эквивалент | Стерильные Хирургические Латексные Текстурированные Неопудренные Система индикации прокола.2 пары (4 шт) в одной стерильной заводской упаковке. Внутренние перчатки ярко-синего цвета (или другого, контрастного по отношению к крови цвета сине-зелёного спектра) для визуализации прокола, наружные - светло-бежевых оттенков цвета. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных (с целью снижения нагрузки на кисть). Наружная поверхность внутренней перчатки гладкая. Толщина одного слоя перчаток: на уровне манжеты – не менее 0,160 и не более 0,180 мм, на уровне середины ладони – не менее 0,180 и не более 0,210 мм, на уровне кончиков пальцев – не менее 0,200 и не более 0,220 мм. Края манжет должны быть снабжены укрепляющим валиком. Длина перчатки с манжетой не менее 280 мм. AQL (приемлемый уровень качества) по герметичности не более 1 и не менее -0,65 после упаковки перчаток. |  |  |
| Размер 7,5 | пара | 1000 |
| Размер 8,0 | пара | 1000 |
| 4 | Перчатки стерильные хирургические текстурированные неопудренные Encore Non-Latex PI Hybrid или эквивалент | Стерильные Хирургические Текстурированные Неопудренные Материал – смесь синтетических материалов ( полиизопрен и полихлоропрен ).Гиппоаллергенные Поверхность перчатки хлорированная Внутренняя поверхность должна быть обработана (полиуретан, силикон). Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,215 мм. Цвет перчаток светло-бежевого спектра. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Длина перчатки не менее 305 мм. AQL - не более 0,65.Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Манжета с валиком с адгезивной полосой для предотвращения скатывания. |  |  |
| Размер 7,5 | пара | 500 |
| Размер 8,0 | пара | 500 |
| 5 | Перчатки стерильные хирургические текстурированные неопудренные длина перчатки не менее 280 см | Стерильные Хирургические Текстурированные Неопудренные Из натурального высококачественного резинового латекса для непродолжительных оперативных вмешательств.  Цвет от беловатого до слегка желтого цвета. Анатомическая форма пальцев.Манжета с валиком. Толщина (одинарная) на пальцах 0,15 +/- 0,02 мм.Длина перчатки не менее 280 мм. |  |  |
| Размер 7,0 | пара | 4800 |
| Размер 7,5 | пара | 4000 |
| Размер 8,5 | пара | 4000 |

1. Сведения о количестве поданных на участие в запросе котировок в электронной форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Регистрационный № заявки, дата, время** | **Наименование участника (для физ. лиц – Ф.И.О.)**  | **Почтовый адрес участника** | **Контактный телефон****участника** |
| 1 | № 1489180 от 08.04.201910:09 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА» | 664011, г. Иркутск, пер. Пугачева, 3-Б | 200-188 |
| 2 | № 1489225 от 08.04.2019 11:52 | Индивидуальный предприниматель Тирских Виталий Владимирович | 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское-1, а/я 208 | 8(902)175-46-66  |

1. Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии/несоответствии поданных заявок требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием такого решения, а также о цене договора, предложенной в заявках участников:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование участника (для физ. лиц – Ф.И.О.)** | **Сведения о соответствии заявок на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям, установленным в котировочной документации** | **Обоснование причин отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** | **Сведения о предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами** | **Цена договора, предложенная в заявке на участие, руб.** | **Сведения о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения степени выгодности ценовых предложений** |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА» | Рыморенко Я.Ю. – соответствует, Островская Т.Б. – соответствует, Козлов М.А. - соответствует | - | приоритет не предоставляется | 2 653 706,00 | 1 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Тирских Виталий Владимирович  | Рыморенко Я.Ю. – соответствует,Островская Т.Б. – соответствует, Козлов М.А. - соответствует | - | приоритет не предоставляется | 2 777 122,00 | 2 |

1. В соответствии с п. 18.19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (далее - Положение), п. 39 Извещения о проведении закупки на поставку перчаток медицинских одноразовых путем запроса котировок в электронной форме № 057-19 (далее - Извещение) победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена договора - **Общество с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА»**. Предложение о цене договора – **2 653 706,00 рублей**.
2. Участник закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок в электронной форме условий – Индивидуальный предприниматель Тирских Виталий Владимирович. Предложение о цене договора – 2 777 122,00 рублей.

**Подписи членов комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  | Юрисконсульт Рыморенко Я.Ю. |
| Члены комиссии: |  | Начальник экономического отдела Островская Т.Б. |
|  |  | Экономист Козлов М.А. |