Приложение №1

 Утверждаю:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Есева

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

**на Текущий ремонт отделения неврологии в стационаре, расположенном по адресу:**

**г. Иркутск, ул. Ярославского, 300**

Основная характеристика помещения:

 Стены бетонные. Перекрытия – ж/б плиты. Внутренняя отделка: потолок – окраска ВДК; стены – масляная окраска; напольное покрытие – линолеум; плинтус – деревянный, окрашенный. Дверь - деревянная. Окна – ПВХ.

 Год постройки здания 2000. Производство работ будет осуществляться в эксплуатируемом здании.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика дефектов | Методы устранения дефектов | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| **1.** | **СТЕНЫ:** загрязнение, отслоение окрасочного слоя, потертости, выцветание. | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%- Монтаж стальных уголков из профиля | м2м | 315,3651,6 |  |
| **2.** | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ:** радиаторы отопления в коридорах установлены чугунные: просматриваются следы ржавчины и отслоение окрасочного слоя | **-** Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: за 2 раза**-** Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: чугунных за 2 раза | м2м2 | 0,98550,29 |  |

 Инженер В.В. Первухин

 Инженер – сметчик Е.В. Бучнева

Исп. инженер-сметчик

 Бучнева Е.В.

8-983-448-38-97