Приложение №1

Утверждаю:

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Есева

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

**на Текущий ремонт отделения неврологии в стационаре, расположенном по адресу:**

**г. Иркутск, ул. Ярославского, 300**

Основная характеристика помещения:

Стены бетонные. Перекрытия – ж/б плиты. Внутренняя отделка: потолок – окраска ВДК; стены – масляная окраска; напольное покрытие – линолеум; плинтус – деревянный, окрашенный. Дверь - деревянная. Окна – ПВХ.

Год постройки здания 2000. Производство работ будет осуществляться в эксплуатируемом здании.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика дефектов | Методы устранения  дефектов | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| **1.** | **СТЕНЫ:** загрязнение, отслоение окрасочного слоя, потертости, выцветание. | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%  - Монтаж стальных уголков из профиля | м2  м | 315,36  51,6 |  |
| **2.** | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ:** радиаторы отопления в коридорах установлены чугунные: просматриваются следы ржавчины и отслоение окрасочного слоя | **-** Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: за 2 раза  **-** Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: чугунных за 2 раза | м2  м2 | 0,9855  0,29 |  |

Инженер В.В. Первухин

Инженер – сметчик Е.В. Бучнева

Исп. инженер-сметчик

Бучнева Е.В.

8-983-448-38-97