ЗАПРОС № 86132

В Техническом задании на поставку диспенсеров локтевых для жидкого мыла вами предъявлено требование "Объем выдаваемой порции за одно нажатие на локтевой рычаг не менее 50 мл". В основном локтевые дозаторы для подачи жидких кожных антисептиков и мыла имеют объем порции от 1 мл до 3 мл согласно режимам использования кожных антисептиков и мыл представленных на рынке. Поясните для чего объем порции кожного антисептика или мыла у вас составляет 50 мл.