УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от 01.03.2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Отделение клинической лабораторной диагностики  |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :Фамилия, имя, отчество;Номер контактного телефона | Долгова Светлана Михайловна 55-26-88 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Реагенты для гематологического анализатора МЕК 6410 |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | 1.03.2018-31.08.2019 |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ул. Баумана 214/а |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  | Ответ хранения |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора | 252458,33 |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика и товара, функция или величина параметра | Кол-во | Ед. изм |
| 1 | Изотонический раствор для гематологического анализатора МЕК 6410 имеющегося у заказчика. | Изотонический разбавитель, дифференцирующий раствор для гематологического анализатора МЕК, аттестованный для выполнения 3-diff анализа. Реагент для разведения, используемый при исследовании периферической крови, бесцветная прозрачная жидкость, упаковка - пластиковая емкость не менее 20 литров с пластиковой пробкой с защитой от вскрытия, помещенная в картонную . Реагент необходим для процесса счета и дифференциации клеток, является изотоническим солевым раствором с нейтральным значением рН и осмолярности для клеток крови, содержит антибактериальные вещества.  | 60 | уп |
| 2 | Гематологический контроль на 12 параметров в области высоких значений | Контроль гематологических исследований в области высоких значений . Флакон 2,5мл. Срок годности не менее 180 дней с даты производства. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней.  | 3 | шт |
| 3 | Гематологический контроль на 12 параметров в области низких значений. | Контроль гематологических исследований в области низких значений. Флакон 2,5 мл. Срокгодности не менее 180 дней с даты производства. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней  | 3 | шт |
| 4 | Гематологический контроль на 12 параметров в областинормальных значений. | Контроль гематологических исследований в области нормальных значений. Флакон 2,5 мл. Срок годности не менее 180 дней с даты производства. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней  | 3 | шт |
| 5 | Лизирующий раствор длягематологического анализатора МЕК 6410 имеющегося у заказчика. | Лизирующий раствор для гематологического анализатора МЕК , Товарный знак не зарегистрирован, Лизирующий дифференцирующий раствор бесцианидный для импедансного канала для гематологического анализатора, аттестованный для выполнения 3-diff анализа. Упаковка – пластиковая емкость 1 литр с пластиковой пробкой с защитой от вскрытия, помещенная в картонную коробку.  | 20 | уп |
| 6 | Очищающий реагент длягематологического анализатора МЕК 6410 имеющегося у заказчика. | Чистящий реагент для гематологического анализатора МЕК , Товарный знак не зарегистрирован, Чистящий раствор для лазерного канала для гематологического анализатора, аттестованный для выполнения 3-diff анализа, хлорированный . Упаковка – пластиковая емкость 1 литр с пластиковой пробкой с защитой от вскрытия, помещенная в картонную коробку.  | 6 | уп |
| 7 | Очищающий реагент для гематологического анализатора МЕК 6410 имеющегося у заказчика. | Очищающий реагент для гематологического анализатора, Товарный знак не зарегистрирован, Общий чистящий раствор для гематологического анализатора, аттестованный для выполнения 3-diff анализа. Упаковка – пластиковая емкость 5 литров с пластиковой пробкой с защитой от вскрытия, помещенная в картонную коробку  | 5 | уп |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение ООО «Восток Интертрейд»
2. Коммерческое предложение ООО « Медикал -Интертрейд»
3. Коммерческое предложение АО «ЭРА МЕД»

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_Долгова С.М./

 Подпись ФИО