**Запрос на разъяснение документации**

**(реестровый номер закупки №** **31908575115)**

1. п.1 «Индикатор воздушной стерилизации химически одноразовых Стериконт-В-ВИНАР или эквивалент 180/60» указаны характеристики товара:

индикаторной меткой голубого цвета,

элементом сравнения коричневого цвета,

Голубой цвет индикаторной метки должен необратимо меняться в зависимости от достижения значений критических переменных стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации.

Коричневый элемент сравнения должен показывать конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых критических переменных стерилизации.

п.2 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20» указаны характеристики товара:

на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета.

При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.

п.3 «Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 120/45» указаны характеристики товара:

полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на него двумя цветными метками – индикаторной меткой желто-оранжевого цвета и элементом сравнения, и маркировкой: обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя.

При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный оранжево-желтый цвет индикаторной метки должен необратимо меняться. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка должна достигать цвета элемента сравнения (темный сине-фиолетовый) или становиться темнее его.

**Вами выставлено требование к цветам индикаторов. Сообщаем, что требования к цветам индикатора не регламентированы по ГОСТ ISO 11140-1-2011, а именно в п. 6.2.1 ГОСТ ISO 11140-1-2011 говорится: «Видимое изменение, происходящее с индикатором при его выдержке в режиме стерилизации, должно быть ясно различимым и заключаться в переходе от светлого оттенка к темному, от темного к светлому или от одного цвета к другому, однозначно отличающемуся от первого». Тем самым данные требования не обоснованы потребностью заказчика и соответственно не законны**

**С целью устранения нарушений законодательства Заказчику следует исключить требование к конкретным цветам индикаторов и заменить на фразу «меняет цвет на противоположный начальному».**

1. п. 2«Индикатор паровой стерилизации химических одноразовых Стериконт-П или эквивалент 132/20» указаны характеристики товара:

«Индикаторы должны представлять собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на поверхность…………..индикатора должно быть нанесено защитное паропроницаемое полимерное покрытие»

**Вы требуете, чтобы индикаторы были дополнительно покрыты пленкой.**

**1. Просьба разъяснить, каким нормативным документом вы руководствовались, устанавливая такое требование?**

**2. Согласно ГОСТ ISO 11140-1-2011 " индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки или проникать через нее, или переходить на материал, с которым индикатор соприкасается до, в течение или после соответствующего режима стерилизации." Таким образом, ГОСТ регулирует непосредственную потребительскую характеристику - устойчивость фиксации агента на подложке. Но ГОСТ не регулирует то, каким образом производители исполнят такое требование (нанесут дополнительную пленку или используют более высококачественный агент). Следовательно, установленное требование относится не к потребительским характеристикам товара, а к способу его изготовления. Такие требования незаконны и неоднократно признавались ФАС не соответствующими требованиям ст. 33 44-ФЗ.**

**3. Пленочное покрытие индикаторов в своем производственном цикле применяет только один единственный производитель, следовательно требуемый параметр является уникализирующей характеристикой и ограничивает число участников закупочной процедуры.**

**На основании изложенного, просим исключить указанное требование.**

1. По данному аукциону в описании объекта закупки указаны требования заказчика по характеристике поставляемого товара п.1-3 «Упаковка не менее 500 штук».

**Так как количество штук в упаковке никаким образом не влияет на качество технические и потребительские свойства поставляемого товара, а количество производителей значительно ограничивает, просим предусмотреть возможности поставки товара другой кратности (количество в упаковки), с перерасчетом общего количества товара.**

**Во избежание ограничения конкуренции, предлагаем привести требования аукционной документации в соответствие с законодательством и нормативно-правовыми актами, внести изменения в технические характеристики объекта закупки.**

**В случае оставления нашего запроса без внимания, формального ответа или ответа не по существу, оставляем за собой право обращения в Управление Федеральной антимонопольной службы для разъяснения сложившейся ситуации и защите прав участников.**