|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 83849 от 14.10.2019г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 205-19 (№ 31908385808) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый Заказчик. Просим уточнить условия использования Мультиинтерфейсного кабеля. Будет ли использоваться подключение одновременно через интерфейсы USB и RS232, либо раздельно. Вопрос вызван тем, что подключение RS232 не поддерживает питание. Для корректной работы, помимо подключения сканера через интерфейс RS232, необходимо будет подключить его так же и к USB (не важно к какому устройству) для обеспечения питания сканера. | 1. Сканер должен поддерживать два интерфейса для подключения: USB и RS232. Комплект поставки предполагает наличие мультиинтерфейсного кабеля.2. В соответствии с положениями ч.ч. 5, 6 ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 18.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 45 Извещения о проведении закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства извещаем об отмене проведения закупки на поставку сканеров штрих-кода путем запроса котировок в электронной форме,участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с доработкой технической документации. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ №8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Островская Т.Б.

(3952) 55-14-51