|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 89076 от 20.07.2020г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных материалов для КЛД путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 198-20 (№ 32009312784) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 |  Просим пояснить, в пункте 6 Техническом задании на пробирку 5 мл, не указано количество в упаковке, хотя ед. измерения стоит упаковка. Просим внести изменение.Так же просим уточнить пункт 3 Тампон-зонд, можем ли мы предложить вискозный наконечник, а не хлопковый?Просим пояснить, чем обусловлены такие конкретные показатели, как количество штук в упаковке? И можем ли мы предложить Вам Наконечники полимерные к дозаторам пипеточным от 1 до 5 мл, которые упакованы в полиэтиленовый запаянный пакет по 250 штук. |  В пункте 6 Технического задания Извещения в первоначальной редакции указано: упаковка 1000шт.При описании предмета закупки заказчик устанавливает требования к товару с целью обеспечения своих нужд исходя из своих потребностей в таком товаре.Конкретные указатели такие как количество штук в упаковке указываются из расчета общего количества потребности Заказчика и предложенных цен за единицу предлагаемого к поставке товара с конкретной наполняемостью упаковок (кол-во штук в упаковке) в коммерческих предложениях для расчета начальной (максимальной) цены договора. В заявке на участие в запросе котировок допускается указание отличающегося от указанного в Техническом задании количества поставляемого товара в случае, если в графе «Характеристика поставляемого товара» указано пропорционально измененное количество товара в упаковке. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Островская Т.Б.

(3952) 55-14-51