|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 95008 от 15.06.2020г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на оказание услуг по проведению паспортизации и аэродинамических испытаний вентиляционных систем, замеров кратности воздухообмена путем запроса котировок в электронной форме № 167-20 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
|  | Согласно п 1 Раздела 30 участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:  - наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (право на проведение измерения эффективности вентиляционных систем);  - наличие аттестата аккредитации органа инспекции (право на оценку эффективности вентиляции).  Просьба разъяснить необходимость наличия аттестата аккредитации органа инспекции, так как отсутствие данного аттестата никак не влияет на качество проведения исследований эффективности вентсистем, а экспертное заключение о соответствии/несоответствии результатов можно получить в сторонних организациях, аккредитованных в соответствующем порядке | Требование к участнику закупки о наличие аттестата аккредитации органа инспекции установлено в связи с тем, что согласно п. 1.1. Технического задания Извещения результатом оказания услугпо проведению паспортизации и аэродинамических испытаний вентиляционных систем, замеров кратности воздухообмена является экспертное заключение об эффективности вентиляционных систем. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Земцов А.В.

(3952) 50-23-21