|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 90118 от 22.04.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21(1) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
|  | В п/п 3,4 ТЗ не прописаны допуски по размерам к следующим характеристикам: «диаметр присоски – 22мм, диаметр присоски внешний – 18мм». Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ о Контрактной системе, описание объекта закупки должно носить объективный характер и не может устанавливать требования к товарам, влекущие ограничение числа участников, что мы, к сожалению, наблюдаем в данной закупке.Закон, в отношении этого обязательства Заказчика говорит следующее: «Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться». Вами же указаны КОНКРЕТНЫЕ показатели размера!Напомним также, что Заказчик может нести административную ответственность в виде штрафа за включение в описание объекта закупки требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников. Часть 4.1 статьи 7.30 1 % от НМЦК, но не менее 10 000 и не более 50 000 рублей.Просим внести изменения в документацию и указать допуски: «диаметр присоски – 22мм +/-3мм, диаметр присоски внешний – 18мм +/-3мм». | В Извещение о проведениио проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21 (1) будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21