ПРОТОКОЛ № 32110166450-1

**рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,****участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,** **на поставку оборудования и расходных материалов для систем безопасности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, смонтированных на объекте (115-21)**

15.04.2021 г.

**Дата и время рассмотрения заявок:** 15 апреля 2021 г. в 10.00 часов.

**Место рассмотрения заявок:** г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, каб. 401.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 120 555,00 рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Академика Образцова, 27Ш, ул. Академика Образцова, 27Ч, ул. Партизанская, 74Ж, ул. Баумана, 191, ул. Баумана, 191, ул. 1-я Кировская, 41, ул. Баумана, 235/4, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11, г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44, Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая,7, с. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15А.

**Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Поставка товара осуществляется силами Поставщика с момента подписания договора по 31.03.2022г. в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи Заявки.

**Состав комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Начальник планово-экономического отдела Островская Т.Б. |
| Член комиссии | Юрисконсульт Земцов А.В. |
| Член комиссии | Экономист Козлов М.А. |

Что составляет 60 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

1. Сведения о наименовании и количестве поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Международное непатентованное наименование поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1  | шт. | 6 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45, 2-х проводный  | шт. | 50 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10  | шт. | 5 |
| 4 | Блок речевого оповещения Соната-К, 200...5000 Гц | шт. | 1 |
| 5 | Громкоговоритель настенный Соната-3 (8 Ом), | шт. | 5 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 2 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 4 |
| 8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа | шт. | 2 |
| 9 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-3" 3 ШС (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-5" 5 ШС (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 11 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ТОПАЗ-12 "Выход" Табло (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12V 95 дБ (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 13 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03  | шт. | 5 |
| 14 | Свето-звуковой оповещатель МАЯК-12-КП (или эквивалент) | шт. | 3 |
| 15 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 16 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 17 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 (или эквивалент) | шт. | 15 |
| 18 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.101  | шт. | 1 |
| 19 | Пульт контроля и управления С2000-М с двухстрочным ЖКИ индикатором | шт. | 1 |
| 20 | Блок индикации и управления С2000-БКИ для работы в составе ИСО "Орион"  | шт. | 3 |

2. В соответствии с п. 18.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», п. 39 Извещения о проведении закупки **на поставку оборудования и расходных материалов для систем безопасности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, смонтированных на объекте** путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 115-21, так как по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

**Подписи членов комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Островская Т.Б. |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Земцов А.В. |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Козлов М.А. |