|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 90123 от 23.04.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку манжет для регистраторов АД и механических тонометров путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 134-21 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
|  | Не полные данные в ТЗТекст В техническом задании указано, что манжета должна подходить для регистраторов производимых "Инкарт". В тоже время у указанного производителя выпускались и используются в настоящее время лечебными учреждениями регистраторы АД разных серий имеющих разные разъёмы для подключения манжет. Если к окончанию срока подачи заявок не будут внесены изменения, то в поставке может быть манжета для "Инкарта", но она не подойдёт конкретно к регистраторам работающим в вашем лпу. | При поставке манжет для регистраторов АД и механических тонометров, у Заказчика отсутствуют требования к разъему для подключения манжет.  |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21