|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 102026 от 07.12.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | В маркировке оборудования указано DPL 195-2.0, следовательно геометрический объём данного цилиндра 195 литров, при этом в описании оборудования указано, геометрический объём 190 л... Какого именно объёма вам необходим газификатор?В техническом задании указано пробное давление испытания, МПа на прочность (гидравлического) 4,0 (40). При этом согласно нормам ФНП пробное давление испытания на прочность (гидравлического) должно быть 2,4 (24) | Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21