|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 102026 от 07.12.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | В маркировке оборудования указано DPL 195-2.0, следовательно геометрический объём данного цилиндра 195 литров, при этом в описании оборудования указано, геометрический объём 190 л... Какого именно объёма вам необходим газификатор? В техническом задании указано пробное давление испытания, МПа на прочность (гидравлического) 4,0 (40). При этом согласно нормам ФНП пробное давление испытания на прочность (гидравлического) должно быть 2,4 (24) | Извещения о проведении закупки на поставку криоцилиндра вертикального путем запроса котировок в электронной форме № 333-21н будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21