|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 90462 от 31.07.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку масок медицинских путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 200-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Уважаемый заказчик.  В вашем описании товара указано, что маски должны иметь резинки и резинки должны быть круглыми. Согласно ГОСТ маска должна иметь средства фиксации. Резинки могут быть любыми, и «круглыми» и «плоскими» ГОСТ Р 58396-2019, ГОСТ Р 52538-2006 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний»: 5.1.2 Дизайн Медицинская маска должна иметь средства фиксации, с помощью которых она может плотно облегать нос, рот и подбородок пользователя и которые обеспечивают плотное прилегание маски к лицу по бокам. На свойства маски не влияет форма резинки. Просим внести в техническое задание изменения. | В Извещение о проведении закупки на поставку масок медицинских путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 200-21н будут внесены соответствующие изменения. |

**И.о. главного врача**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Погодаева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21