|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос №90038 от 01.04.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ)путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21(далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
|  | В п/п 3,4 к поставке требуются взрослые комплекты грудных электродов. Заказчиком при описании требуемых размеров не указаны допуски, либо указаны таким образом, что фактически подходит только один конкретный артикул. Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ о Контрактной системе, описание объекта закупки должно носить объективный характер и не может устанавливать требования к товарам, влекущие ограничение числа участников, что мы, к сожалению, наблюдаем в данной закупке. Одноразовые электроды для ЭКГ имеют различную форму (круглая, овальная), основная рабочая поверхность электрода состоит из электрода, коннектора, геля и клеевого состава.Каким образом предполагаемый Заказчиком точный размер электрода влияет на терапевтических эффект и соответственно улучшает качество оказание медицинской помощи?Согласно п.2 ст.8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. Статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - 135-ФЗ) установлено, что при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах (п. 2 ч. 1 ст. 17). В связи с этим, просим вас в описании объекта закупки установить допуск по размерам, указав: «диаметр баллона (груши) – не менее 30мм,диаметр присоски – не менее 22мм»; «диаметр баллона (груши) – не менее 24мм, диаметр присоски – не менее18мм» В противном случае будем вынуждены обратиться с жалобами в контролирующие органы (УФАС по региону) и другие надзорные органы. | В Извещение о проведениио проведении закупки на поставку медицинских расходных материалов (комплекты электродов для ЭКГ) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 098-21 будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21