|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Главный врач**  **ОГАУЗ «Иркутская городская**  **клиническая больница № 8»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ж.В. Есева/** |

**Извещение о проведении закупки**

**у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

**на поставку оборудования и материалов для систем безопасности охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ №8**

**№094-22 (1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Способ осуществления закупки:** | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии с пп. 21 пункта 19.1 главы 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8» (ОГАУЗ «ИГКБ № 8»), |
| 2. | **Наименование Заказчика:** | ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» |
| 3. | **Место нахождения Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
| 4. | **Почтовый адрес Заказчика:** | 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300 |
| 5. | **Адресэлектронной почты Заказчика:** | [info@gkb8.ru](mailto:info@gkb8.ru) |
| 6. | **Контактный телефон Заказчика:** | (3952) 44-31-30, (3952) 502-490 |
| 7. | **Предмет договораc указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки:** | **Предмет договора**: Поставка оборудования и материалов для систем безопасности охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ №8.  **Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Извещение)*)  **Описание предмета закупки:**  Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению*) |
| 8. | **Код по ОКПД2:** | 27.90.9 |
| 9. | **Номер позиции в плане закупок:** | 392 |
| 10. | **Источник финансирования:** | Средства территориального фонда ОМС |
| 11. | **Срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | Поставка товара осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Заказчика с момента подписания договора по 30.04.2023 г.  Поставка товара по заявке осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня с момента подачи такой заявки. |
| 12. | **Местопоставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** | г. Иркутск, ул. Ярославского, 300, ул. Баумана, 214А, ул. Баумана, 206, ул. Академика Образцова, 27Ш, ул. Академика Образцова, 27Ч, ул. Партизанская, 74Ж, ул. Баумана, 191, ул. Баумана, 191, ул. Баумана, 235/4, ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11, г. Иркутск, п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44, Иркутский р-он, с. Мамоны, ул. Садовая,7, с. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15А. |
| 13. | **Сведения о НМЦД либо о формуле цены и максимальном значении цены договора, либо о цене единицы товара, работы, услуги, сумме цен таких единиц и максимальном значении цены договора:** | 129 539,00руб. (сто двадцать девять тысяч пятьсот тридцать девять рублей). |
| 14. | **Информация о валюте, используемой для формирования ЦД и расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем):** | Российский рубль |
| 15. | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора:** | Требование не установлено |
| 16. | **Размер обеспечения заявок на участие в закупке, требования к обеспечению заявок на участие в закупке, в том числе условия банковской гарантии:** | Требование не установлено |
| 17. | **Размер обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора, в том числе условия банковской гарантии:** | 3 886,17 руб. (три тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей семнадцать копеек).  В случае если по результатам закупки **цена договора**, предложенная победителем, участником закупки, с которым заключается договор, **снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД**, такой победитель либо такой участник **обязан** до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере **в полтора раза превышающем** размер обеспечения исполнения договора, указанный в Извещении, а в случае если Извещением **обеспечение**исполнения договора **не было предусмотрено**, договор заключается только **после предоставления** таким победителем, участником **обеспечения** исполнения договора в размере **пяти процентов** начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).  **Исполнение договора может обеспечиваться:**   1. **внесением денежных средств**:   Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:  ИНН 3810009342  КПП 381001001  Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303060207)  Казначейский счет 03224643250000003400  Банковский счет 40102810145370000026  Наименование банка: Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск  БИК 012520101  КПС 0000000000000000510  КВФО 3  Код субсидии 803093000  Отраслевой код 00000000000000000   1. **предоставлением банковской гарантии**.   Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.  В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, то такие банковские гарантии должны быть выданы банком, включенным в перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта **должна быть безотзывной** и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;  5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок, срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гарантии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);  6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;  7) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;  8) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  10) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии:  а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  б) распоряжение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);  11) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на **бесспорное списание денежных средств** со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Недопустимо включение в банковскую гарантию:  1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора(за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);  2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;  3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии.  Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Извещением и положениями второго абзаца Раздела 42 Извещения.  В случае непредоставления победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения договора.  В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, по согласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  В случае если участником закупки является государственное или муниципальное казенное учреждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, государственное или муниципальное автономное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к такому участнику закупки не применяются. |
| 18. | **Описание предмета закупки:** | Согласно Техническому заданию (*Приложение № 1 к Извещению)* |
| 19. | **Информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым заключается договор (наименование, идентификационный номер налогоплательщика)** | Общество с ограниченной ответственностью «БРАНДМЕЙСТЕР ТТиК»  ИНН 3808222391 |

**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

**напоставку оборудования и материалов для систем безопасности охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ №8№ 094-22 (1)**

**Техническое задание**

**напоставку оборудования и материалов для систем безопасности охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ №8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Извещательохранныйповерхностный звуковой Астра-С (ИО 329-5) звуковой разрушения стекла | Извещатель охранный поверхностный звуковой разрушения стекла, дальность 6 м (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем) | шт. | 5 |
| 2 | Извещатель охранный объемный Астра 5 исп. А, ИК пассивный, объемный | Извещатель охранный объемный Астра 5 исп. А, ИК пассивный, объемный, 12м, 90 град, микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем) | шт. | 5 |
| 3 | Извещательохранныймагнитоконтактный накладной ИО-102-2 (СМК-1) | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО-102-2 (СМК-1), для монтажа на деревянные конструкции 58х11х11мм, зазор 10 мм.Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем) | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО-102-26 исп.00 "Аякс" для метал.двери с переключ. контактами | Извещатель охранный магнитоконтактный накладной ИО-102-26 исп.00 "Аякс" для метал.двери с переключ. контактами, зазор до 50 мм, провод 350 мм. 130х30х20мм. Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем) | шт. | 2 |
| 5 | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион") в качестве совмещённого приёмно-контрольного прибора и прибора управления в составе комплексов технических средств: - охранной и тревожной сигнализации; - пожарной сигнализации и автоматики. В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М, Uшс.26.5...27.5В, Iшс.1.2мА(3мА для типа ШС "пожарный дымовой"), Uпит.10.2...28В, Iпотр. до 650мА, 3 выхода "СК" (130 В/0.1 А), 4 контрол. вых."ОК" (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П, ППКОП 20ШС, Uшс.19...24В, Iшс.3мА, Uпит.10,2...28,4В, Iпотр.до 600мА, вход TouchMemory, 3 выхода "СК", 2 контрол.вых."ОК", RS-485, tраб.-30...+50°С, IP20, 230x135x37, работа в составе ИСО "Орион", управление с пульта С2000М, програм.с комп., пластмассовый корпус (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа | Резервированный источник питания РИП-12 исп.104, 13,6 В, 3 А для систем видеонаблюдения и контроля доступа. Возможность установки аккумулятора 12В -7 Ач, защита от переразряда. Четыре выходных канала с максимальным током до 1 А (суммарно - не более 3 А) (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 9 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-3" 3 ШС (или эквивалент) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-3" 3 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | шт. | 1 |
| 10 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-5" 5 ШС (или эквивалент) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-5" 5 ШС, 1 вход УДП, 4 выхода ПЦН, 3 контролируемых выхода "ОК", вход TouchMemory, вход microUSB, вход внешнего РИП, напряжение питания 220 В, под АКБ 4/7 Ач, IP20, диапазон рабочих температур -30…+50°С, 250х210х80 мм | шт. | 1 |
| 11 | Считыватель TouchMemory Считыватель-2 исп 02 (или эквивалент) | Считыватель TouchMemory Считыватель-2 исп 02, , накладной с индикацией, корпус полированный, нержавеющая сталь, -30...+50°С, 82х42х10мм. (60шт/кор.). | шт. | 2 |
| 12 | Свето-звуковойоповещатель МАЯК-12-КП (или эквивалент) | Свето-звуковойоповещатель МАЯК-12-КП, пластиковый корпус, 105 дБ, 12В/75мА, IP56, -30…+ 55, габариты: 80х100х42мм (100шт/кор.) 15/05---13 | шт. | 2 |
| 13 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В (или эквивалент) | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 12-12 12В, 12Ач, герметичный необслуживаемый аккумулятор | шт. | 2 |
| 14 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 (или эквивалент) | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 18-12 12В, 17Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181х76х167мм, 5.17 кг | шт. | 2 |
| 15 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 (или эквивалент) | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный GS 7,2-12 аккумуляторная батарея, 12В, 7,2 Ач, размер: 150х65х98мм (Д\*Ш\*В), вес: 2,0кг (5шт/кор.) | шт. | 5 |
| 16 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.101 | Источник питания резервированный РИП-12 исп.101 Краткое описание:Резервированный источник питания; U-вых.13.6 В, I-вых.5 А; U-пит.150...265 В, под АКБ 12 В 17 Ач; защита от КЗ и глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, производитель "Болид" (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 17 | Пульт контроля и управления С2000-М с двухстрочным ЖКИ индикатором | Пульт контроля и управления С2000-М с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В, производитель "Болид" (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 1 |
| 18 | Блок индикации и управления С2000-БКИ для работы в составе ИСО "Орион" | Блок индикации и управления С2000-БКИ для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, производитель "Болид" (Выбор марки и модели Товара, обусловлен существующим на объектах оборудованием, в целях соблюдения однородности систем.) | шт. | 2 |
| 19 | Извещатель охранный ручной Астра-321 точечный электроконтактный с фиксацией(или эквивалент) | Извещатель охранный ручной Астра-321 точечный электроконтактный с фиксацией, комплектуется металлическим замком и индивидуальными ключами, НЗ/РЗ, 72В/200мА, IP41, -30...+50°С, вес: 0,08кг, габариты: 88х61х31мм. (135шт/кор). | шт. | 2 |

1. При исполнении Договора Заказчик оставляет за собой право выбирать оборудование и расходные материалы исходя из личной потребности. Предмет Договора не позволяет заранее определить необходимое количество запасных частей, на основании этого Исполнитель обязуется поставить оборудование и расходные материалы из фактических потребностей Заказчика.
2. Целью поставки оборудования и материалов для систем безопасности является поддержание в рабочем состоянии систем охранной сигнализации (ОС), тревожной сигнализации (ТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранного телевиденья (СОТ), смонтированных на объектах Заказчика, проведение их модернизации и развития.
3. Заявка на поставку товара формируется Заказчиком по мере возникновения потребности в оборудовании и материалах, взамен вышедших из строя, смонтированных на объекте Заказчика.
4. Поставщик должен осуществить поставку товара в течение 1 (Одного) календарного дня с момента подачи заявки Заказчиком.
5. Качество товара должно соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.
6. Поставляемый товар должен быть новым товаром - не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не должен иметь повреждений и должен отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГОСТ, ТУ указанных в функциональных (качественных) характеристиках товара.
7. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар и на упаковочной таре.
8. При выявлении товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, Поставщик обязуется осуществлять замену некачественного товара в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене. Замена осуществляется без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
9. При поставке товара должны быть приложены копии действующих сертификатов соответствия на предлагаемый товар либо копия действующей декларации о соответствии или удостоверения качества и безопасности, соответствующих требованиям нормативных документов на поставляемый товар, на каждую партию поставляемого товара. Обязательное наличие пожарных сертификатов.
10. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки.
11. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.
12. Упаковка должна предохранять товар от порчи, утраты товарного вида.
13. Тара и упаковка входят в стоимость поставляемого товара.