|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 29493 от 31.10.2022 г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку медицинского оборудования (авторефкератометр, периметр) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 221 - 22 (№ 32211797609) (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Уважаемый заказчик!В техническом задании представлены конкретные показатели Автоматического авторефрактокератометра с принадлежностями URK-700. В настоящий момент данное оборудование снято с производства. Для поставки эквивалента просим разъяснить: 1. Может ли показатель «Пределы допускаемой абсолютной погрешности радиуса кривизны роговицы глаза при VD=12 мм. - ± 0.03 мм» иметь другие значения?
2. Может ли показатель «Функция экономии мощности - OFF, 3, 5, 10 мин. (переключаемый)» отсутствовать?
 | Информация по снятому с производства не является достоверной, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям законодательства, могут осуществить поставку такой продукции в России.Указанные характеристики допускают поставку двух моделей. Диапазон указан.Указанные функциональные показатели, характеристики являются значимыми для удовлетворения медицинских потребностей Заказчика. |

 **Главный врач Ж.В. Есева**

Ивановская Л.В.

(3952) 55-14-51