|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  05.06.2023 г. № 770-06/23  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 38284 от 18.08.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных материалов для плазменного стерилизатора Пластер - 100 - Мед – Теко путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 200-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Позиция 1 ТЗ  Данная позиция является «закрывающей» лот!  • по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя. Эта позиция опубликована в лоте вместе с товарами, которые производят два и более производителя. Указанные действия Заказчика содержат нарушения согласно требованиям 44-ФЗ и влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме.  В связи с чем, просим исключить данную позицию из лота и закупать её отдельно. В противном случае, Заказчику придётся доказывать, что у указанной позиции имеется аналог (его нет).  Позиция 2 и 3 ТЗ  Заказчику необходим Журнал регистрации и контроля работы стерилизатора плазменного (пероксидного), примите ли к поставке Журнал контроля работы стерилизаторов (ф.257/у)?  Позиция 8 ТЗ  «Лоток для стерилизации» - Позиция по совокупности требуемых характеристик соответствует товар единственного производителя, отсутствующий в свободной продаже. Товар распространяется только производителем и его дилерами, что создает возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. Указанные действия Заказчика влекут за собой ограничение количества участников аукциона в электронной форме, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса об административные правонарушения Российской Федерации.  Во избежание нарушений законодательства заказчику следует добавить к размерам, указанным вами в позициях словосочетание «не менее» или увеличить допуски.  Просим Заказчика рассмотреть вопрос по требованиям к размерам лотка и установить требование со словосочетанием «не менее» 240мм\*130мм\*25мм.  Такой подход обеспечит допуск размерных рядов лотков от различных производителей и полностью обеспечит потребность Заказчика | В Извещение о проведении закупки на поставку расходных материалов для плазменного стерилизатора Пластер - 100 - Мед – Теко путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 200-23 будет отменено для проработки технического задания. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 500-738