|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  05.06.2023 г. № 770-06/23  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 36221 от 15.06.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту оборудования систем безопасности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 143-23(далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | Добрый день, уважаемый Заказчик!  В локальном ресурсном сметном расчете в п.1 указан "Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении" как вид работ. Материалов по этой позиции к поставке нет.  Вопрос: громкоговорители нужно будет просто снять? Или же поставить и смонтировать оборудование по этой позиции тоже необходимо?  В таком случае, просим поправить сметный расчет и указать торговые знаки оборудования необходимого к поставке, либо внести в описание объекта закупки характеристики, по которым Подрядчик сможет подобрать оборудование. | В Извещение о проведении закупки на Выполнение работ по ремонту оборудования систем безопасности автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) смонтированных на объектах ОГАУЗ ИГКБ № 8 № 143-23 в локальном ресурсном сметном расчете в п.1 указан "Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении" как вид работ. Материалов по этой позиции к поставке нет т.к. Заказчику, требуется произвести демонтаж и монтаж имеющегося оборудования, согласно действующих норм и требований, поставки оборудования указанного в п.1  не требуется. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Козлов М.А., (3952) 55-14-51