|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  17.07.2023 г. № 770-06/23  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 37299 от 13.07.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходных медицинских изделий для стерилизации и дезинфекциипутем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 175-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1. | В проекте договора установлена избыточная ответственность для поставщика.  *6.3. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства.*  *Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.*  *6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в пп. 5.1.1. - 5.1.3. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости некачественного или поврежденного товара.*  Указанные формулировки означают, что в случае просрочки для Поставщика предусмотрена двойная ответственность: пеня и штраф.  Такие несоразмерные требования не отвечают принципу равенства участников гражданских правоотношений.  При этом для самого Заказчика ответственность практически исключена – она мизерная.  Подобные условия являются избыточными и ограничивают количество участников. Подобные штрафные санкции позволяют Заказчику манипулировать Поставщиком, если договор заключается не с тем Поставщиком, с которым планировал Заказчик.  Требуем снизить ответственность для Поставщика. | П. 6.3 настоящего Договора защищает Заказчика от просрочки поставки товара. Договором устанавливается точная дата, до которой Поставщик обязан поставить товар. В случае просрочки, за каждый просроченный день будет начисляться пени до тех пор, пока товар не будет поставлен.  П. 6.4. предполагает ответственность за поставку некачественного товара.  Двойная ответственность по данным пунктам наступит в тот момент, когда заказчик нарушит условия договора и не поставит товар в установленный договором срок, и, при этом, поставленный товар будет являться некачественным.  Если убрать данные пункт из договора или как-то уменьшить процент пени и штрафа, тогда у поставщика не останется никаких причин поставлять товар надлежащего качества и в установленный законом срок. |
| 2 | В позициях *6 и 11* ТЗ Вами описана упаковка для стерилизации с конкретными размерами, который изготовляется единственным производителем, а допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя.  Обращаем ваше внимание, что в ТЗ Вами установлены размеры с допуском всего ±10мм. Такой допуск - фикция. Потребительская характеристика упаковки для стерилизации объективно выражается в ее емкости – как способности одновременной стерилизации большего количества ИМН.  Ко всему прочему, указанные размеры являются нестандартными и очевидно включены в закупку для создания преимущественных условий «своим» поставщикам.  Существующий допуск не позволяет предложить эквивалент.  Заказчик при формировании технической части документации об аукционе в электронной форме должен руководствоваться объективными потребностями и при этом соблюдать условия, о недопущении ограничения количества участников закупки.  Однако сформированные Заказчиком требования к качественным характеристикам поставляемого товара, являющегося предметом открытого аукциона, нарушают положения законодательства РФ, поскольку приводят к ограничению количества потенциальных участников закупки и нарушают права и законные интересы Заявителя в сфере предпринимательской и экономической деятельности.  Решениями УФАС неоднократно подтверждалось, что установление незначительных допусков по размерам, является нарушением. Требуем увеличить допуск по размеру упаковки до ±25мм или указать фразу «не менее». В противном случае будем вынуждены обратиться в УФАС. | При формировании лота в целом, и в частности пунктов ТЗ № 6 и 11 Заказчиком соблюдены требования Федерального закона №135 «О защите конкуренции». Заказчик при описании объекта закупки должны таким образом указать требования к закупаемым товарам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые ему необходимы, а с другой стороны, не ограничить конкуренцию.  Текст запроса потенциального участника содержит противоречивые выводы - *"Описана упаковка для стерилизации с конкретными размерами"* и *"допуски по размеру не позволяют предложить товар иного производителя".* Во-первых, заказчиком ни в одной позиции не указан конкретный размер. Во-вторых, условия допуска по размерам установлены таким образом, что закупаемой продукции соответствует несколько производителей, что подтверждается реестром РУ на сайте Росздравнадзора, а также инструкциями разных производителей.  Мнение о том, что «*Потребительская характеристика упаковки для стерилизации объективно выражается в ее емкости – как способности одновременной стерилизации большего количества ИМН»* ошибочно. Нашему учреждению не требуется закладывать одновременно большое количество ИМН в один пакет. Закладка медицинских изделий для стерилизации происходит не по принципу, чем больше в упаковке, тем дешевле и лучше, а по утвержденной методике, с учетом заполнения рабочего объема пакета.  Предлагаемый допуск ±25 мм неприемлем, так как приведет к поставке рулонов непригодных для применения в связи с нерентабельностью предложенных размеров. Например, для позиции 6 в которой требуется к поставке рулон для стерилизации в диапазоне не менее 123 мм и не более 130 мм, Вы предлагаете для своего удобства установить диапазон 100-150 мм, но рулон шириной 100 мм входит в диапазон описанный в пункте 5, а рулон шириной 150 мм описан в позиции 7, таким образом, Ваша логика не имеет смысла. В техническом задании установлены различные размеры упаковок, исходя из размеров инструментов, используемых в лечебном учреждении. Установление пределов допуска размеров в большем диапазоне приводит либо к подвижности инструмента и повреждению упаковочного материала, либо к невозможности упаковать необходимый инструмент. Необоснованное увеличение допусков либо указание размеров с фразой «не менее» по позициям может привести к закупке упаковок для стерилизации фактически не соответствующих потребности Заказчика.  Ваше утверждение *«указанные размеры являются нестандартными и очевидно включены в закупку для создания преимущественных условий «своим» поставщикам.»* является субъективным мнением.Упаковочные материалы могут производиться с различными технологическими допусками, согласно РУ разных производителей интервалы технологических допусков приведены в диапазоне от 1 мм до 5 мм. Все позиции технического задания описаны с учетом имеющихся аналогов, в связи с вышеизложенным считаем, что Ваши права и законные интересы как участника закупки не нарушены, оснований для внесения изменений в извещение не имеется. |
| 3 | В описании позиции *12 и 16* ТЗ указано: «самозапечатывающиеся/термосваривемые»  То есть предусмотрено два вида герметизации  Уважаемый Заказчик, на рынке имеются пакеты с герметизацией только с помощью самоклеющейся ленты, но при этом предназначенных для тех же функций, что указаны Заказчиком в ТЗ.  Самоклеящиеся пакеты не требуют дополнительного оборудования для запечатывания и обладают теми же характеристиками. Наличие клеевой полосы для термосваривания избыточно и занимает дополнительное место.  Просим разъяснить, возможна ли поставка самоклеящихся пакетов по позициям *12 и 16* ТЗ. | Заказчик вправе закупать те товары, которые ему требуются, и устанавливать требования к поставляемому товару, которые имеют целью определение соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика и способствуют выполнению им возложенных на него государственных функций. Установление изложенных требований обусловлено спецификой лечебного процесса, используемых технологий в лечебном процессе и соответственно спецификой закупаемого товара и его применения. В своей деятельности, в частности при проведении процесса стерилизации, Заказчиком используются пакеты как термосваривемые так и самозапечатывающиеся. Для осуществления данных процессов у Заказчика имеется необходимое оборудование.  Описанию данных пакетов соответствуют товары как минимум трех производителей. При формировании документации о закупках Заказчик руководствуется информацией о производителях, содержащейся в реестре Росздравнадзора. Любой участник закупки вправе приобрести товар, соответствующий требованиям, изложенным в техническом задании и принять участие в закупке путем предложения его к поставке.  Поставленный товар по позициям 12 и 16 должен полностью соответствовать описанным характеристикам. |
| 4 | В позициях 12,13 и 15 прописан нестандартные размер упаковки. Ближайшие аналоги имеют размеры:  12 - *75\*150*  13 - *115\*245*  15 - *200\*330*  *Разница всего в 5-10 мм.*  *Просим добавить допуск.* | В ГОСТ ISO 11607-1-2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации» не введена какая-либо стандартизация размеров, поэтому не существует стандартных и нестандартных размеров, потребители закупают пакеты для стерилизации в соответствии со своими потребностями. Необходимые размеры пакетов в позициях 12, 13 и 15 определяются исходя из габаритов и количества стерилизуемых в них изделий.  Условия допуска по размерам установлены таким образом, что закупаемой продукции соответствует несколько производителей, что подтверждается реестром РУ на сайте Росздравнадзора. В регистрационных документах производителей упаковочных материалов установлен различный диапазон размеров по ширине и длине с шагом 5 мм. В соответствии с правилами описания объекта закупки заказчик закрепил все указанные параметры с указанием формулировок «не менее и не более» предоставляя всем поставщикам указать конкретные значения и принять участие в закупке. Описанный допуск 20 мм позволяет предложить не менее 4 типоразмеров по указанным позициям.  Предложенные Вами размеры не входят в требуемый диапазон, не отвечают потребности Заказчика. Поставленная продукция должна соответствовать условиям технического задания.  Внесение изменений в закупочную документацию по желанию ее участников, которые противоречат потребностям заказчика, ущемляют его интересы при осуществлении закупок с целью удовлетворения своих потребностей, является ничем иным, как предоставлением преимущества определенному участнику закупки, что нарушает цели и принципы Федерального закона 223-ФЗ. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Косолапов Е.О., юрисконсульт, (3952) 50-23-21