**Приложение № 1 к Заявке на закупку**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по монтажу видеодомофона по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Характеристика работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная)цена за единицу, руб.** |
| 1 | Выполнение работ по монтажу видеодомофона по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1 | Согласно локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ по монтажу видеодомофона по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана 214а/1  *(Приложения № 4 к Извещению)*, и Технического задания *(Приложение № 1 к Извещению)*. | Усл. ед. | 1 | 33801,00 |

**1 Требования к выполнению работ:**

1.1. Все работы выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом Заказчика (Приложение № 4 к Извещению).

1.2. Подрядчик должен выполнить работы, в соответствии с действующим [законодательством Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/), нормативами и стандартами (СНиП, ГОСТы, СанПиН и т. д.), регулирующими требования к качеству выполнения, являющихся предметом договора, а при отсутствии или неполноте положений соответствующих нормативов (норм) и правил требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

1.3. Подрядчик должен поставлять на объект необходимые для выполнения работ материалы и технику; осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов (оборудования), завезенных для выполнения работ.

1.4. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Заказчика. Работу в выходные и праздничные дни Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком.

1.5. Рабочим запрещается разбрасывать мусор, а также курить в помещениях Объекта. Произвести итоговую уборку по окончании выполнения всех работ.

1.6. Уборка строительного мусора и его вывоз осуществляется силами и средствами Подрядчика.

**2. Требования к приёмке и качеству выполнения работ:**

2.1.Приемка Заказчиком работ, подписание соответствующих актов выполненных работ и последующая оплата выполненных работ происходит исключительно при условии, что работа выполнена Подрядчиком надлежащим образом, надлежащего качества и в предусмотренные сроки исполнения работ, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

2.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Необходимые доработки выполняются Подрядчиком за свой счет.

2.3. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно в полной мере соответствовать всем существующим в Российской Федерации нормативам (нормам) и правилам, регулирующим требования к качеству выполнения подобных работ. При отсутствии или неполноте положений соответствующих нормативов (норм) и правил, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

**3. Требования к качеству оборудования, материалов:**

3.1. Монтируемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в оригинальной упаковке производителя. Подрядчик предоставляет Заказчику документацию на оборудование на русском языке (сертификаты, паспорта, руководство пользователя и т.п.).

3.2. Материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, современными, высокого качества.

3.3. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

3.4. Качество материалов и оборудования должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости), и другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. **В случае если в Локальном сметном расчете имеются ссылки на конкретные торговые марки (наименование производителя и т. п.) допускается применение эквивалента**, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Исключением является несовместимость и/или необходимость взаимодействия таких материалов (т.е. при применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов и качество).

**4. Срок выполнения работ:**

4.1. Работы выполнить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

4.2. Работы должны быть начаты Подрядчиком в срок не позднее 1 календарного дня с момента подписания договора.

4.4. По согласованию с Заказчиком, работы могут быть завершены досрочно.

4.5. Подрядчик считается выполнившим работы, являющиеся предметом договора, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

**5. Гарантии и объем**[**гарантийных обязательств**](http://pandia.ru/text/category/garantijnoe_obyazatelmzstvo/)**:**

5.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок на оборудование - согласно срокам гарантии, установленным изготовителем. Указанные гарантийные сроки исчисляются с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. Подрядчик отвечает за качество материалов, которые были применены для проведения работ, за качество произведенных работ и за способность произведенных продуктов (изделий, сооружений и т. п.), сохранять технические характеристики, и потребительские свойства в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

5.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, причиной которых является некачественное выполнение работ, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Гарантийные обязательства по устранению дефектов выполненных работ должны быть исполнены Подрядчиком не позднее 3-х дней с даты получения им от Заказчика соответствующего уведомления об обнаруженных недостатках.

5.4. В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок обусловленных некачественным проведением работ Подрядчиком, как при приемке выполненных работ, так и в период гарантийного срока, Заказчик вправе направить уведомление Подрядчику с указанием разумных сроков для их устранения. Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении, должен за свой счет, своими силами устранить дефекты (недостатки) и (или) недоделки в выполненных работах и возместить весь ущерб, причиненный Заказчику.

5.5. Заказчик вправе пригласить другого исполнителя для ликвидации указанных дефектов. Подрядчик должен возместить Заказчику его обоснованные затраты на устранение дефектов.

5.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком относительно качества выполненных Подрядчиком работ Заказчик вправе потребовать проведения соответствующей экспертизы с привлечением к ее проведению сторонней специализированной организации. Расходы по проведению экспертизы оплачивает сторона, против которой вынесено решение экспертизы.

Начальник отдела ГО и ЧС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Вороненко Г.Е./