**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**М.П**

**ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Информация** |
| 1.1 | **Наименование структурного подразделения** | Стоматологическое отделение ОГАУЗ ИГКБ №8Платная стоматология  |
| 1.2 | **Ответственный исполнитель:****Фамилия, имя, отчество;****Номер контактного телефона** | И.о.ст.м/с отделенияАгапова Т.А.89041593735 ,55-26-89  |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС☐Средства от приносящей доход деятельности☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | **ОКПД2** |  |
| 1.5 | **Наименование объекта закупки товара (работы, услуги)** | Расходные материалы для имплантологии |
| 1.6 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | Цена с учетом налогов, сборов, НДС, трудозатрат, доставки товара, погрузки/выгрузки, подъема и спуска товара на этаж, складирования товара в помещении указанном заказчиком. Расходы на исполнение обязательств по замене товара с недостатком |
| 1.7 | **Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ** |  С момента заключения договора до 25.12.2023г. |
| 1.8 | **Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги)** | Г.Иркутск,ул.Баумана,214А.каб.401 |
| 1.9 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)  |  |
| 2.0 | Начальная (максимальная) цена договора |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | АБ Формирователи десны 3412 | Материал: титан.Масса:0,19+-0,3г.  | шт | 20 |
| 2 | АБ Имплант в ассортименте | Дентальный с держателем и винтом заглушкой | шт | 30 |
| 3 | Джинджифас т Gingifast Rigid-десневая маска (2\*50мл+10мл сепаратора)401520 | Силикон холодной полимеризации в бикомпонентном катридже для воспризведения десны на моделях для несъёмных протезов.Возможно использование в прямой и непрямой технике | уп | 1 |
| 4 | АБ Ключ шестигранный ручной ННS 1.25мм 4052 | Для мануального использования,подходит ко всем формирователям десны,заглушкам, винтам трансферов и абатментов | шт | 2 |
| 5 | АБ Трансфер слепочный HLT 5171 | Устанавливается с помощью отвертки1,25мм,фиксируется вручную | шт | 1 |
| 6 | АБ Трансфер слепочный НLTO5061 | Устанавливается с помощью отвертки1,25мм,фиксируется вручную | шт | 5 |
| 7 | АБ Аналог импланта IA5080 | Для моделирования | шт | 5 |
| 8 | АБ Абатмент прямой титановый TLAC-AR5200 | Абатмент прикручиваемый прямой стандартный титановый для прямой моделировки временной реставрации | шт | 1 |
| 9 | АБ Абатмент вкручиваемый TLAC-R 5220 | Для мультиопорных конструкций | шт | 2 |
| 10 | АБ Трансфер слепочный HLT 5060 | Устанавливается с помощью отвертки1,25мм,фиксируется вручную | шт | 1 |
| 11 | АБ Трансфер слепочный HLTS 5170 | Устанавливается с помощью отвертки1,25мм,фиксируется вручную | шт | 1 |
| 12 | АБ Абатмент моделируемый пластиковый TLABCC 6405 | Абатмент с посадочным модулем ,для моделирования и литья | шт | 30 |
| 13 | Шланг для физраствора к Surgic XT.PRO+ .1шт | Система для физиодиспенсера | шт | 10 |
| 14 | Перчатки нитриловые текст. голубые М 50 пар | Для использования в качестве средства для индивидуальной защиты рук | уп | 1 |
| 15 | Норитаке CZR S-Base база10г цвет:А1,А3,А4 | Базовый слой для покрытия каркаса | шт | 3 |
| 16 | Норитаке CZR Опак-дентин 10г цвет:А1,А3,А4 | Для покрытия каркаса | шт | 3 |
| 17 | Норитаке CZR дентин цвет:А1,А3,А4- 10г | Для покрытия каркаса | шт | 3 |
| 18 | Норитаке CZR Эмаль Цвет: Е1,Е2,Е3,- 10г | Для покрытия каркаса | шт | 3 |
| 19 | Норитаке CZR Forming Liguid 100мл Моделировочная жидкость | Для разведения масс | фл | 1 |
| 20 | Норитаке CZR Глазурь LAZE 10г | Финишное покрытие каркаса | шт | 1 |
| 21 | Multilink Hydrid AbutmentStarter Kit-самотвердеющий фиксирующий композитный цемент | самотвердеющий фиксирующий композитный цемент | уп | 1 |
| 22 | Бонд All-Bond Universal универсальный адгезив 6мл | универсальный адгезив  | шт | 1 |
| 23 | Лампа полимеризационная DTE Lеd B Woodpecker | фотополимерная лампа | шт. | 1 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Подпись ФИО