Добрый день! Просим дать уточнения по закупке 32312398968. По пункту 2 в техническом задании. Описание товара (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики). Требование в техническом задании:

Пункт 2 – Кондиционер настенного типа KENTATSU 5.3квт.

Указанные характеристики кондиционера: не менее 5.6 кВт - не существует.

 Существуют модели только 5.28-5.53 кВт. Следующие модели кондиционера от 7кВт, но, они не подходят по потребляемой мощности и габаритным размерам, указанным в техническом задании. Необходимо внести изменения.