|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 31559 от 25.01.2023г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Уважаемые коллеги!  В позициях 7, 8, 9 Технического задания на поставку шовного материала в  характеристиках товара указана игла из нержавеющей стали 316L.  Однако, согласно инструкции к шовному материалу, по позиции №7 (W8977 Пролен (PROLENE)  синий М3 (2/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 26мм или эквивалент) и позиции 8 (W8976 Пролен  (PROLENE) синий М2(3/0) 90см, две иглы таперкат V- 7 (26мм) или эквивалент), материалом  изготовления иглы является сталь марки 4310, по позиции №9 (W486 Пролен (PROLENE) синий  М3,5 (0) 100см, игла таперкат V- 34 (36мм) или эквивалент) – материал изготовления иглы -  сталь марки 420.  Будут ли рассмотрены заявки с указанными выше корректировками? | В Извещение о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 внесены соответствующие изменения (Извещение в редакции с изменениями от 24.01.2023 года). |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21