|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ**  **КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**  Ярославского ул., д. 300  г. Иркутск, 664048,  тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  e-mail: [info@gkb38.ru](mailto:info@gkb38.ru); http://www.gkb8.ru  ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  ИНН/КПП 3810009342/381001001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 31504 от 23.01.2023г. на разъяснение положений Извещение о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Уважаемый Заказчик, в Приложении №1 – Техническое задание присутствует требование, к остаточному сроку годности (далее ОСГ) не менее 80%. Считаем, что данное требование является избыточным. Так согласно разъяснениям ФАС требования к сроку годности медицинского изделия не может превышать период следующего года, в котором будет потребляться медицинское изделие.  На территории Российской Федерации зарегистрирован шовный материал с минимальными сроками годности: рассасывающийся материал без антибактериального покрытия – 3 года, нерассасывающийся – 5 лет, следовательно требования Заказчика к остаточному сроку годности, значительно превышающему планируемый период потребления (с учетом требования к ОСГ не менее 80%), может иметь признаки нарушения Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства.  Во избежание ограничения конкуренции, просим внести изменения в Описание объекта закупки, в части срока годности – убрать данное требование, либо указать – не менее 18 месяцев.  В техническом Задании по позициям 7,8,9 Заказчиком установлено требование к марке стали – нержавеющая сталь 316L. Исходя из наименования запрашиваемых позиций Заказчика, данные позиции имеют другую марку стали, а именно 4310 и 420.  Просим Заказчика скорректировать требования к марки стали, в соответствии с параметрами производителя запрашиваемой номенклатуры. | В Извещение о проведении закупки на поставку шовного материала путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 034-23 будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21