Уважаемый Заказчик, в Приложении №1 – Техническое задание присутствует требование, к остаточному сроку годности (далее ОСГ) не менее 80%. Считаем, что данное требование является избыточным. Так согласно разъяснениям ФАС требования к сроку годности медицинского изделия не может превышать период следующего года, в котором будет потребляться медицинское изделие.

На территории Российской Федерации зарегистрирован шовный материал с минимальными сроками годности: рассасывающийся материал без антибактериального покрытия – 3 года, нерассасывающийся – 5 лет, следовательно требования Заказчика к остаточному сроку годности, значительно превышающему планируемый период потребления (с учетом требования к ОСГ не менее 80%), может иметь признаки нарушения Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства.

Во избежание ограничения конкуренции, просим внести изменения в Описание объекта закупки, в части срока годности – убрать данное требование, либо указать – не менее 18 месяцев.

В техническом Задании по позициям 7,8,9 Заказчиком установлено требование к марке стали – нержавеющая сталь 316L. Исходя из наименования запрашиваемых позиций Заказчика, данные позиции имеют другую марку стали, а именно 4310 и 420.

Просим Заказчика скорректировать требования к марки стали, в соответствии с параметрами производителя запрашиваемой номенклатуры.