**Описание поставляемого товара, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Характеристика товара, работ, услуг** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Цена за ед., руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Оказание услуг по подключению лабораторного анализатора для обеспечения выгрузки результатов исследований в Информационную систему L2 | Оказание услуг по подключению лабораторных анализаторов:- Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500;- Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 800- Анализатор мочевой Urilit 500C **1. Описание программного обеспечения, установленного у заказчика.**У заказчика установлено и функционирует свободно распространяемое программное обеспечение L2. Данное программное обеспечение соответствует последней актуальной версии, и загружено с адреса: <https://github.com/moodpulse/l2>.* 1. Состав Информационной системы L2:

1) Сервер – 1 шт.;2) Операционная система сервера – ubuntu server 18.04;3) СУБД – PostgreSQL 13;4) Структура – клиент-серверная, технология – Web;5) Количество автоматизированных рабочих мест - неограниченно (Свободная лицензия);Операционная система, используемая на автоматизированных рабочих местах – семейства Gnu/Linux, MS Windows;* 1. **Требования к функциональной части:**
1. Одновременное количество пользователей до 1000 человек;
2. Работа должна осуществляться через Web-браузер (GoogleChrome версии не ниже v.108, или MozillaFirefox версии не ниже v.108);
3. Обеспечение интеграции с «Централизованная система (подсистема) «Лабораторные исследования» Иркутской области для обмена данными лабораторных исследований и ее аналитики» – N3.3дравоохранение». Необходимая документация по интеграционным сервисам с N3.3 здравоохранение для обмена данными лабораторных исследований в cda-формате в соответствии с требованиями к формированию документа, указанного на сайте <https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2939> указана по адресу:

<http://r38-rc.zdrav.netrika.ru/exlab_example/doc/oip.pdf> Примеры интеграционных профилей: http://r38-rc.zdrav.netrika.ru/exlab\_example/**2.2 Требования к подключению лабораторного анализатора для выгрузки результатов исследований в информационную сиcтему L2.**Перечень оборудования для автоматической отправки уже выполненных результатов исследований в информационную систему L2:1. Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500 (1 шт.), автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 800 (1 шт.), Анализатор мочевой URILIT-500С (2 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик.
2. Для корректности отправки результатов уже выполненных исследований в информационную систему, при назначении заказов Лаборантом или Врачом лаборатории, в анализатор должен указываться номер (штрих-код) из направления или из пробирки с возможностью ввода ручным способом, или с помощью сканера штрих-кода.

**Гарантийное обслуживание:** Гарантия на услуги по подключению анализаторов для выгрузки результатов должна составлять не менее 12 месяцев. |  |  |  |  |
| **Beckman Coulter DxH 500** (1 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик  | Ед. | 1 |  |  |
|  |  | **Beckman Coulter DxH 800** (1 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик | Ед. | 1 |  |  |
|  |  | **Urilit 500C** (2 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик | Ед. | 2 |  |  |
|  | ИТОГО цена договора: |  |
|  | В том числе НДС: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (ФИО)*