**Описание поставляемого товара, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Характеристика товара, работ, услуг** | **Единица**  **измерения** | **Количество** | **Цена за ед., руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Оказание услуг по подключению лабораторного анализатора для обеспечения выгрузки результатов исследований в Информационную систему L2 | Оказание услуг по подключению лабораторных анализаторов:  - Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500;  - Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 800  - Анализатор мочевой Urilit 500C  **1. Описание программного обеспечения, установленного у заказчика.**  У заказчика установлено и функционирует свободно распространяемое программное обеспечение L2. Данное программное обеспечение соответствует последней актуальной версии, и загружено с адреса: <https://github.com/moodpulse/l2>.   * 1. Состав Информационной системы L2:   1) Сервер – 1 шт.;  2) Операционная система сервера – ubuntu server 18.04;  3) СУБД – PostgreSQL 13;  4) Структура – клиент-серверная, технология – Web;  5) Количество автоматизированных рабочих мест - неограниченно (Свободная лицензия);  Операционная система, используемая на автоматизированных рабочих местах – семейства Gnu/Linux, MS Windows;   * 1. **Требования к функциональной части:**  1. Одновременное количество пользователей до 1000 человек; 2. Работа должна осуществляться через Web-браузер (GoogleChrome версии не ниже v.108, или MozillaFirefox версии не ниже v.108); 3. Обеспечение интеграции с «Централизованная система (подсистема) «Лабораторные исследования» Иркутской области для обмена данными лабораторных исследований и ее аналитики» – N3.3дравоохранение». Необходимая документация по интеграционным сервисам с N3.3 здравоохранение для обмена данными лабораторных исследований в cda-формате в соответствии с требованиями к формированию документа, указанного на сайте <https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/2939> указана по адресу:   <http://r38-rc.zdrav.netrika.ru/exlab_example/doc/oip.pdf>  Примеры интеграционных профилей:  http://r38-rc.zdrav.netrika.ru/exlab\_example/  **2.2 Требования к подключению лабораторного анализатора для выгрузки результатов исследований в информационную сиcтему L2.**  Перечень оборудования для автоматической отправки уже выполненных результатов исследований в информационную систему L2:   1. Автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 500 (1 шт.), автоматический гематологический анализатор Beckman Coulter DxH 800 (1 шт.), Анализатор мочевой URILIT-500С (2 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик. 2. Для корректности отправки результатов уже выполненных исследований в информационную систему, при назначении заказов Лаборантом или Врачом лаборатории, в анализатор должен указываться номер (штрих-код) из направления или из пробирки с возможностью ввода ручным способом, или с помощью сканера штрих-кода.   **Гарантийное обслуживание:** Гарантия на услуги по подключению анализаторов для выгрузки результатов должна составлять не менее 12 месяцев. |  |  |  |  |
| **Beckman Coulter DxH 500** (1 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик | Ед. | 1 |  |  |
|  |  | **Beckman Coulter DxH 800** (1 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик | Ед. | 1 |  |  |
|  |  | **Urilit 500C** (2 шт.) - подключение к локальной сети обеспечивает Заказчик | Ед. | 2 |  |  |
|  | ИТОГО цена договора: | | |  | | |
|  | В том числе НДС: | | |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (ФИО)*