УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от \_\_08.12.2022г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Стоматологическое отделение |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Старшая медсестра отделения Агапова Т.А.  Тел. 55-26-89 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Шланг д/микромотора МС2  Кабель измерительный для Raypex 040141000506  Эжектор воздушный TY6F  Пистолет вода-воздух для Дипломат |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) | С учетом всех расходов |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | С момента заключения договора |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Ул.Баумана 214 А |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) |  |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):  Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг, функция или величина параметра | Ед. изм | Кол-во |
| 1 | Шланг д/микромотора МС2 | Шланг с фиксированным стыковочным гнездом, с адаптером для моделей без подсветки, из силикона.Предназначен для микромотора МС.Технические характеристики:  С фиксированным стыковочным гнездом; С адаптером для моделей без подсветки; Диаметр шланга 10 мм; Из серого силикона; Стандартная длина 1,7 м. | шт | 2 |
| 2 | Кабель измерительный для Raypex 040141000506 | Кабель измерительный для апекс-локатор Райапекс 5 (Raypex 5) | шт | 2 |
| 3 | Эжектор воздушный TY6F | Генератор слюноотсоса (для воздушного эжектора) стоматологической установки | шт | 1 |
| 4 | Пистолет вода-воздух для Дипломат | Трехфункциональный прямой пистолет вода/воздух для стоматологической установки Дипломат. Предназначен для подачи воды, воздуха, а также водо-воздушной смеси. Пистолет изготовлен из прочных и высококачественных материалов, что обеспечивает его долговечную работу. Благодаря эргономичному дизайну и качеству, работать с ним максимально комфортно. Ручка из нержавеющей стали и наконечник снимаются для облегчениястерилизации. | шт | 2 |

Дополнительные условия:

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 1)
2. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 2)
3. Коммерческое предложение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/