Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж.В. Есева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ И УСЛУГИ

от 18.11 .2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Отделение клинической лабораторной диагностики |
| 1.2 | Ответственный исполнитель :  Фамилия, имя, отчество;  Номер контактного телефона | Красноштанова Ольга Васильевна |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС  ☐Средства от приносящей доход деятельности  ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Техническое обслуживание биохимического анализатора ЭРБА с заменой запасных частей.   |  | | --- | |  | |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ |  |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Ул. Баумана 214/а |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Ответ хранения |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора | 271 643,66 |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии):  Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара | Характеристика товара, функция или величина параметра | ед. изм | количество |
| 1 | Техническое обслуживание биохимического анализатора ЭРБА со станцией водоподготовки УВОИ МФ 1812-2с с заменой запасных частей.   |  | | --- | |  | | Состав оказываемой услуги: 1. Техническое обслуживание: заключается в проведении регламентных процедур, предусмотренных производителем для соответствующей модели медицинской техники (очистка, проверка, настройка, калибровка), и замене соответствующих запасных частей согласно Контракту (Договору).  2. Проверка технического состояния лабораторного оборудования и проведение плановых профилактических работ: включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, а также выполнение соответствующих профилактических регламентных работ, приводящихся согласно настоящей Технологической документации.  3. Инструктаж специалистов: на основании заявки Заказчика (письменно или устно по телефону, или письменно по электронной почте) включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по правилам безопасной и эффективной эксплуатации лабораторного оборудования.  4. Текущий ремонт лабораторного оборудования: по факту возникновения неисправности осуществляется на основании заявки Заказчика (письменно или устно по телефону, или письменно по электронной почте) и включает в себя диагностику медицинской техники, меры по устранению неисправностей, восстановлению работоспособности, запуску медицинской техники в работу при устранении неисправностей. Если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на выходные параметры, производится внеплановая инструментальная проверка основных технических характеристик. В случае возникновения потребности замены запасных частей и расходных материалов, не входящих в Контракт (Договор), соответствующие запасные части и расходные материалы предоставляются Заказчиком.  **Запасные части к биохимическому анализатору Erba XL:**  51001541Набор для технического обслуживания ERBA XL640 1 шт  Состав набора:   1. Осушитель кювет -2 шт. 2. Лампа фотометра-4 шт 3. Перемешивающая лопасть -1 шт. (тефлоновое покрытие). 4. Фильтр для дистиллированной воды (10 мк, 125 мм)-4 шт. 5. Фильтр для промывающего раствора (25 мк, 75 мм) -4 шт. 6. Очиститель иглы -1 шт. 7. Набор предохранителей-1 упаковка. 8. Набор осушающих трубок для моющей станции -2 упаковки. 9. Набор заполняющих трубок для моющей станции -1 упаковка. 10. Переходник фильтра для промывочного раствора -1 шт.   **Запасные части для станции водоподготовки УВОИ МФ 1812-2:**   1. Компактный картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC 13"-1 шт. 2. Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой CFC 15" -1 шт. 3. Компактный картридж с гранулированным активированным углем ACC 13"-1 шт. 4. Картридж с ионитом смешанного действия MBC 15" -2 шт. 5. Картридж с мембранным элементом ROC 13" 50 gpd -2 шт. 6. Картридж веревочный (полипропилен) 10mcr-2 шт. 7. Картридж веревочный (полипропилен) 5mcr - 2 шт. 8. Насос мембранный CS-058M-1- 1 шт.  Требования к качеству услуг, их безопасности: 1. Качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается: исполнением в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации к оборудованию, техническим заданием, условиям контракта, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе: методическими рекомендациям «Техническое обслуживание медицинской техники» утвержденным МЗ и Минпромнауки России Письмом № 293-22/233 от 27 октября 2003 года.  2. Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на оборудование, в том числе в части касающейся требований к персоналу, выполняющему услуги.  3. Исполнитель имеет: действующую лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:  - монтаж и наладка медицинской техники;  - контроль технического состояния медицинской техники;  - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;  - ремонт медицинской техники, (Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 г. N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники")  Услуга осуществляется квалифицированным, прошедшим обучение по техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования по стандартам производителя с получением соответствующего(их) сертификата(ов), персоналом с предоставлением копий сертификатов о таком обучении по требованию Заказчика. Исполнитель обязуется предоставить копию документа установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию и медицинской техники соответствующего наименования и модели оборудования на предприятии-производителе или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования). Работник, осуществляющий техническое обслуживание и/или ремонт медицинской техники, обязан предъявить копию сертификата об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели оборудования непосредственно перед началом выполнения работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ/услуг. Заказчик обеспечивает допуск и сопровождение специалистов к местам нахождения медицинской техники для осмотра и оказания услуг по ремонту и замене запасных частей медицинской техники.  4. Исполнитель оказывает услуги с использованием исключительно новых расходных материалов, рекомендованных производителем к применению в составе обслуживаемой медицинской техники. Артикулы (каталожные номера) и наименования запасных частей и расходных материалов, указанных в Договоре (Контракте), могут отличаться от фактически используемых в связи с инициативой производителя соответствующих запасных частей и расходных материалов. При этом все технические характеристики и параметры (габариты, совместимость, материалы и прочее) таких запасных частей и расходных материалов остаются неизменными.  5. Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги. Организация и оказание услуг осуществляются при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России, правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.  **Сроки оказания услуг**: в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения сторонами Контракта (Договора)  **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг**: Исполнитель гарантирует, что окажет услуги качественно с соблюдением всех требований законодательства РФ и документации об аукционе в электронной форме.  Гарантийный срок на выполненные работы — 3 (три) месяца.  При возникновении гарантийного случая Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.  Дополнительные условия: Наличие у Исполнителя действующего сертификата соответствия «Системы менеджмента качества» в соответствии с ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016). | усл.ед | 1 |

Приложение к заявке:

1. Коммерческое предложение ООО «Лабора»
2. Коммерческое предложение ООО «Денеб-Восток»
3. Коммерческое предложение ООО Ангарская медицинская компания

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Красноштанова О.В./

Подпись ФИО