УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

___________________/ Ж.В. Есева

«____»____________20___ г.

М.П

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

от ___________2023г.

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование структурного подразделения | Рентгеновское отделение |
| 1.2 | Ответственный исполнитель : Фамилия, имя, отчество; Номер контактного телефона | Дурасова Нелли Викторовна 552610 |
| 1.3 | Источник финансирования | ☐Средства территориального фонда ОМС ☐Средства от приносящей доход деятельности ☐Субсидии бюджета Иркутской области |
| 1.4 | Наименование объекта закупки товара (работы, услуги) | Техническое обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования) |
| 1.5 | Расходы, включенные в начальную (максимальную) цену договора (цену лота) |  |
| 1.6 | Сроки поставки товара (завершения работы, оказания услуги) или график оказания услуг, работ | Январь-декабрь 2023 года, ежемесячно. |
| 1.7 | Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Ярославского, 300 Баумана,214а Академика Образцова,27 Баумана, 206 |
| 1.8 | Условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) | Заключение договора |
| 1.9 | Начальная (максимальная) цена договора |  |
| 2.0 | Поставщик (подрядчик, исполнитель) (при наличии): Наименование, контактное лицо (Ф.И.О. тел., адрес электронной почты) |  |

Описание предмета закупки и основные условия исполнения договора

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Характеристика товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгеновского оборудования | Техническое обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования) – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документаций мероприятий и операций по поддержанию работоспособности и восстановлению исправности рентгенологического оборудования при его использовании по назначению. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством здравоохранения и Минпромнауки России письмом № 293-22/233 от 27 октября 2003 года и введенными в действие с 01 января 2004г. В соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, техническое обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования) может осуществляться только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), имеющим: Действующую лицензию на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники в части технического обслуживания, (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), медицинской техники: - монтаж и наладка медицинской техники; - контроль технического состояния медицинской техники: - периодическое и текущее обслуживание медицинской техники; - ремонт медицинской техники, (постановление Правительства РФ от 03 июня 2013г. № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники». Действующую лицензию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти источники используются в медицинской деятельности) с указанием вида работ (услуг), выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: - техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих). Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими), в субъекте РФ, в котором планируется осуществление деятельности, (в соответствии с п.6 приказа N 224 от 19 июля 2007 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Состав выполняемых работ: Текущий ремонт медицинской техники (рентгенологического оборудования) осуществляется на основании заявка Заказчика и включает в себя устранение неисправности и восстановление работоспособности медицинской техники. Если ремонт производился на функциональных узлах и блоках, и мог повлиять на основные технические характеристики медицинской техники, производится внеплановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники (рентгенологического оборудования). Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ, приобретаются Заказчиком самостоятельно, либо, при условии их приобретения Исполнителем, оплачиваются дополнительно по фактическому расходу и предоставленным товарным накладным. Периодическое и текущее обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования) включает в себя профилактический осмотр с осуществлением требуемых настроек и регулировок, в случае необходимости замену запасных частей, имеющих ресурсный срок эксплуатации и выполнение профилактических регламентных работ. Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники (рентгенологического оборудования) включает в себя определение соответствия основных технических характеристик данным эксплуатационной документации с оформлением и выдачей Заказчику соответствующего протокола, в котором должен присутствовать перечень поверенных средств измерения, примененных при проведении контроля. Инструктаж специалистов Заказчика включает в себя инструктаж специалистов Заказчика по правилам безопасной и эффективно эксплуатации медицинской техники (рентгенологического оборудования). Выполненные работы фиксируются в журнале технического обслуживания. Журнал технического обслуживания является документом, подтверждающим объём и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники. Периодичность выполняемых видов работ: Текущий ремонт медицинской техники (рентгенологического оборудования) – по факту возникновения отказа. Периодическое обслуживание медицинской техники (рентгенологического оборудования) – один раз в месяц. Инструментальный контроль технического состояния медицинской техники (рентгенологического оборудования) – плановый (один раз за период действия контракта, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости). Плановый инструментальный контроль технического состояния медицинской техники, обслуживаемой по контракту, должен быть произведен в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания контракта. Инструктаж специалистов Заказчика – плановый (один раз за период действия контракта, но не реже одного раза в 12 месяцев) и внеплановый (по мере необходимости). Исполнитель направляет своего представителя для проведения текущего ремонта, независимо от даты плановых работ по техническому обслуживанию, в следующие сроки с момента получения телефонограммы или письменной заявки Заказчика: – в течение 6 часов. Гарантийные обязательства: На выполненные работы по периодическому обслуживанию медицинской техники – не менее одного месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ. На работы по текущему ремонту медицинской техники– не менее трех месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. На запасные части – не менее трех месяцев с момента подписания акта установки запасной части. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ: Исполнитель обязан выполнять работы - в строгом соответствии с технической и эксплуатационной документацией на медицинскую технику (рентгеновское оборудование) - с использованием рекомендованных производителем инструментов и приспособлений, а также поверенных средств измерения - обладая правами (подтверждается наличием сертификатов производителей) на проведение работ по ремонту, настройке и калибровке обслуживаемой медицинской техники (рентгенологического оборудования) - с соблюдением требований по охране труда и охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами. 5. Заказчик обязан предоставить беспрепятственный въезд на территорию учреждения транспорту исполнителя. | Час/месяц | 86 |

Таблица 1

| № п/п | Наименование рентгенологического оборудования | Заводской номер | Год выпуска | Ед. изм. | Трудозатраты, ч/ч в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгеновский диагностический КРД - СМ 50/125 - 1 "СПЕКТРАП" с принадлежностями | 594 | 2007 | час | 6 |
| 2 | Маммограф "Маммо-4-"МТ" с принадлежностями | ЛМТ-030-07 | 2007 | час | 6 |
| 3 | Аппарат Универсальный Рентгенографический Диагностический «УнивеРС-Флюорограф-МТ» |  |  | час | 8 |
| 4 | КРД Мовиплан с принадлежностями | МВН -002-7 | 2007 | час | 6 |
| 5 | Маммографическая система GIOTTOM | 1341027103 | 2013 | час | 6 |
| 6 | Флюорограф цифровой ФЦ "МАКСИМА" | GP 000 1865 | 2013 | час | 8 |
| 7 | Цифровая панорамная система GX DP-700 | GЕ1300857 | 2013 | час | 6 |
| 8 | Аппарат рентгеновский дентальный eXpert DC + визиограф | 3014339 | 2014 | час | 7 |
| 9 | Аппарат рентгеновский дентальный eXpert DC + визиограф | 3010462 | 2013 | час | 7 |
| 10 | Комплекс рентгеновский диагностический "Клиномат" с принадлежностями | 01-140-06 | 2006 | час | 8 |
| 11 | Аппарат рентгеновский цифровой панорамный, цефалометрический и томографический My Ray Hyperion X9 | 70871533 | 2018 | час | 6 |
| 12 | Дентальный аппарат Кодак CS 2200 Кодак-Трофи 5153572 | FEYX 109 | 2017 | час | 4 |
| 13 | Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РЕНЕКС-РЦ» | 3121 | 2018 | час | 8 |

Приложение к заявке:

- Коммерческое предложение  ООО фирма «ЭМА»

- Коммерческое предложение  ООО «Глобал-Сервис»»

- Коммерческое предложение ________________(указать организацию 3)

Либо: Локальный сметный ресурсный расчет на _____________________________

Руководитель структурного подразделения _______________/Дурасова Н.В./

Подпись                                     ФИО