|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ****«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ****КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**Ярославского ул., д. 300г. Иркутск, 664048,тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ruОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145ИНН/КПП 3810009342/381001001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

В ответ на запрос № 31293 от 16.01.2023г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на поставку расходного материала (тампон-тупфер, пробирка Эппендорф, капилляры) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 017-23 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание запроса на разъяснение положений Извещения | Содержание ответа на запрос: |
| 1 | Здравствуйте! Заказчиком в Описании поставляемого товара указано: Поз. 2 Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл, типа "Эппендорф" Градуировка от 0,1 до 1,5 мл. Большинство производителей выпускают такие пробирки с градуировкой от 0,5 мл с шагом в 0,5 мл. Поз. 3 Капилляры Панченкова. Пипетки к СОЭ - метру ПС/СОЭ-0. Шкала коричневая. Сейчас данные капилляры выпускаются под названием Пипетки к СОЭ - метру ПС/СОЭ-01, шкала при этом может быть синей Просьба внести изменения в описание закупки  | В Извещение о проведении закупки на поставку расходного материала (тампон-тупфер, пробирка Эппендорф, капилляры) путем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства № 017-23 будут внесены соответствующие изменения. |

**Главный врач**

**ОГАУЗ «ИГКБ № 8» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж.В. Есева**

Исп.: Земцов А.В., юрисконсульт, (3952) 50-23-21